在线设备_HTTP协议开发_FAQ s

文档版本 V1.0

发布日期：20231022

概述

本文档列出了使用高德智感SDK 进行二次开发时出现的常见问题以及对应解决方法。以便第三方开发者快速定位问题，提高二次开发效率。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

| Revision sheet 变更单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 日期 | 变更内容 | 签名 |
| V1.0 | 202301022 | 初版发布 | 万天军 |

- 第 1章 智能测温功能使用问题

智能测温功能包含：测温参数功能、冷热点追踪、测温规则设置（预置点功能设置）。这几项功能采用PRO调用方式，均为POST请求。JSON调用作为HTTP请求的载荷。需要先登录设备且设备处于保活状态下才可调用成功。

  - 登录设备需要注意什么？

为了提高系统的安全性，设备端采用Digest做二次认证。第一次登录不需

要要携带密码信息。设备第一次返回的random值和realm值进行加密。

加密后的密码= MD5(username:random:MD5(username:realm:password))。第二次鉴权时，传入“password”，“loginType”（默认为Default），"session（令牌。其他操作指令要校验令牌），“id”，id 值客户维护，累加范围1-65535，每次申请id都要累加，到65535后再从1开始累加（起始非一定从1开始）

使用Postman对登录做测试，情况如下：

设置全局参数，代码如下：

var json = JSON.parse(responseBody);

var session = json.session;

var random = json.params.random;

var realm = json.params.realm;

var pw = "admin";

var name = "admin";

var colon = ":";

pm.globals.set("session",json.session);

pm.globals.set("random",json.params.random);

pm.globals.set("realm",json.params.realm);

pm.globals.set("name","admin");

pm.globals.set("pw","admin");

var ps = CryptoJS.MD5(name+colon+realm+colon+pw).toString().toUpperCase();

var md5Password = CryptoJS.MD5(name+colon+random+colon+ps).toString().toUpperCase();

pm.globals.set("md5Password",md5Password)

pm.globals.set("ps",ps)

Step1：

Step2：二次鉴权

  - 为什么要保活？

登录成功以后要定时发送保活指令，不然超过一段时间就会超时掉线，设备间隔60s时未收到保活指令，就会掉线，建议每30s发送一次保活指令。

  - 退出登录

同一台设备最大连接为20路（包含从Web端登录），超出登录次数则会登录失败，当不需要使用设备时，需要调用登出。

  - 全局测温参数获取和设置

可设置测温范围，测温距离，辐射率等测温参数。设置参数前，先调用获取参数，然后修改部分参数值，其他参数值为获取的值，调用设置接口即可。

获取测温参数。

设置测温参数。

  - 测温规则获取和设置

添加测温规则，可先获取已有的规则，然后添加新的规则。如何要删除某条规则，将该规则从规则列表中删除后，重新设置。如果要删除所有规则，则将table置为空。

获取测温规则

新增测温规则

删除一条测温规则

就是将不需要的分析对象从列表中删除，其他分析对象列表仍然保留。

删除所有测温规则

就是将所有分析对象从列表中删除，传入空置null。

其中返回的table包含【null】节点，意思为可将光通道属性，红外设置为null。

新增一条测温规则

  - 温度报警获取和设置

配置每个分析对象的报警信息。

设置冷热点追踪报警

  - 冷热点追踪获取和设置

配置冷热点追踪前，先进行获取

- 第 2章 抓图功能

使用这些功能使用CGI方式集成，

  - 热图格式有哪些？

热图格式包含DLT/664、Fir和私有格式。DLT/664和Fir可以用相应工具打开查看。每种热图格式都有对应格式文档。

  - 如何切换热图格式？

切换为国网DLT/664热图格式：

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HeatImagingThermometry.HeatMapFormat=IR-SGCC

切换为国网FIR热图格式：

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HeatImagingThermometry.HeatMapFormat= IR-SGCC-FIR64

切换为私有热图格式：

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HeatImagingThermometry.HeatMapFormat= IR-SHEEN

  - 如何获取热图？

调用获取热图接口

http://192.168.23.25/cgi-bin/RPC_Loadfile/RadiometryHeatMap.jpg&channel=2。

  - 如何获取温度矩阵？

获取热图后，对热图进行解析，将热图文件中的温度矩阵解析出来。

http://192.168.23.25/cgi-bin/RPC_Loadfile/RadiometryHeatMap.jpg&channel=2。